TECHNICAL DATA REQUIRED FOR SIZING OF COOLING TOWERS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ТИПА И РАЗМЕРА ГРАДИРНИ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *WET BULB TEMPERATURE (°C)* ***or*** *INSTALLATION LOCATION*   *Температура окружающей среды или место установки* |  |
| 1. *INLET WATER TEMPERATURE (°C) /*   *Температура воды на входе* |  |
| 1. *OUTLET WATER TEMPERATURE (°C) /*   *Температура воды на выходе* |  |
| 1. *WATER FLOW RATE (m3/h)* ***or*** *HEAT REJECTION (kW or kcal/h)*   *Расход воды м3/час или потеря тепла кВт или ккал/час* |  |
| 1. *ARRANGEMENT (CV, SV, US)*   *Расположение тип (приложение)* |  |

*EXAMPLE/ПРИМЕР:*

1. *24°C – Milan*
2. *37°C*
3. *30°C*
4. *450 m3/h – 3150000 kcal/h or 3663 kW*
5. *CV*