DATA SHEET/ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для подогревателей Exheat

Anything marked * is mandatory

Поля, отмеченные * постарайтесь заполнить

| Project & Unit name Название установки / объекта |  |
| --- | --- |
| Due date / Срок готовности предложения |  |
| Type of electric heater Tank heater/flow heater with vessel/Other specify Тип электрического нагревателя - погружной (для подогрева резервуара) - проточный - либо укажите, какой |  |
| Gas or Liquid (please specify the type) Тип газа или жидкости, состав |  |
| kW required Требуемая мощность, кВт (если известна): |  |
| Quantity/Количество: |  |

Design Data/Проектные данные

| Design Code/Код конструкции: ASME /PD5500 / EN13445/ others specify/укажите, если отличный |  |
| --- | --- |
| PED Compliant Yes/No / PED совместимый: Да/Нет |  |
| *Design pressure (Bar.g) *Расчетое давление (бар): |  |
| *Design Temperature (deg.C) *Расчетная температура (градусов ̊С): |  |
| Corrosion Allowance (mm) Допустимая коррозия (мм): |  |
| Ambient Temperature (deg.C): min _____; ax_____ Температура внешней среды (градусов ̊С): мин_____; макс_____ |  |

PROCESS DETAILS/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| * Flow Rate (kg/hr) /Расход потока (кг/ч): |  |
| --- | --- |
| Viscosity (centipoises)/Вязкость (сР): |  |
| Molecular Weight/Молекулярный вес: |  |
| Specific Heat Co-efficient ( KJ/Kg.C ) Удельная теплоемкость (кДж/кг.K): |  |
| Thermal Conductivity (w/m.C ) Термальная электрическая проводимость: |  |
| *Inlet Temperature (deg.C)/Температура на входе (градусов ̊С): |  |
| *Outlet Temperature (deg.C)/Температура на выходе (градусов ̊С): |  |
| *Operating pressure (Bar.g)/Рабочее давление (бар.г): |  |
| Pressure Drop limitation (bar.g)/Допустимый перепад давления (бар.г): |  |

HEATER CERTIFICATION/СЕРТИФИКАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ

| *Hazardous Area/Safe Area/ Взрывоопасная зона/безопасная зона: |  |
| --- | --- |
| If Hazardous area/Если взрывоопасная зона, укажите: Zone/Зона |  |
| Gas group/Газовая группа |  |
| Temperature class/Температурный класс |  |

MATERIAL OF CONSTRUCTION/МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ

| CS / Low Temperature CS/ SS / SS Duplex Углеродистая сталь / Хладостойкая сталь / Нержавеющая сталь / Сталь Duplex |  |
| --- | --- |

CONNECTIONS/СОЕДИНЕНИЕ

| Mechanical/Механическое |
| --- |
| Vessel Diameter (mm): Диаметр резервуара (мм): |  |
| Inlet Diameter (mm): Диаметр входа (мм): |  |
| Outlet Diameter (mm): Диаметр выхода (мм): |  |
| Electrical/Электрическое |
| Voltage/Напряжение тока (В): |  |
| Phase/Фаза: |  |
| Connection/Соединение: Star or Delta & 50Hz or 60Hz |  |

Any additional Information (please specify)/Дополнительные конструкторские требования:

Пожалуйста, пришлите нам имеющиеся у Вас чертежи и/или технические задания

Please let us know how to contact you/Пожалуйста, оставьте контактную информацию

| Company Name Название компании |  |
| --- | --- |

| Your name Контактное лицо |  |
| --- | --- |

| Email |  |
| --- | --- |

| Telephone Телефон |  |
| --- | --- |

| Fax Факс |  |
| --- | --- |