1. Назначение системы обогрева:                       Разогрев _____________ - время разогрева

Поддержание температуры

2. Параметры нагреваемого продукта:

Продукт

Плотность                                    кг/м3 кг/м·с;  Динамическая вязкость                           кг/м·с [Па·с];

Теплоёмкость                                  Дж/кгºС;           Содержание воды                                    ;

Теплопроводность                                  Вт/мºС;      Фазовое состояние                                 ;

Содержание мех. примесей                            ;         Скрытая теплота плавления

Расход                                                           Непрерывный

(объем)

Циклический

3. Параметры нагреваемого объекта

| Труба | Резервуар, кол-во _____ | Вертикальный | Горизонтальный |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал |  | Объем, м3 |  |
| Диаметр |  | Степень заполнения |  |
| Длина |  | Материал |  |
| Толщина стенок |  | Диаметр |  |
| Задвижки, шт |  | Высота |  |
| Фланцы, шт. |  | Толщина стенок |  |
| Трубные опоры, шт |  | Фитинги, шт. |  |
|  |  | Люки, шт. |  |
|  |  | Коэффициент заполнения, % |  |

Примечание: Дополнительно просим предоставить эскиз нагреваемой ёмкости, особенно, если ёмкость нестандартного исполнения, с указанием конструктивных особенностей.

4. Наличие теплоизоляции

Теплоизоляция            Тип теплоизоляции                                  Толщина теплоизоляции

5. Температурный режим:

| Параметры | Минимум | Норма | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая температура продукта, °С |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |  |  |

Температура наиболее холодной пятидневки, °С

Допустимая температура стенки трубопровода или ёмкости, °С

6. Размещение объекта:

На открытом воздухе                                    В помещении

Расстояние до пункта управления нагревом

В случае нагрева резервуара:

На грунте                                                На опорах                           На бетоне

7. Классификация зоны

Невзрывоопасная                                          Взрывоопасная

Классификация зоны по ГОСТ Р 51330.9-99 или ПУЭ

8. Электроэнергия

Расстояние до ближайшей подстанции

Резерв электроэнергии

9. Автоматизация и управление

Местное управление                                         Дистанционное управление

Диспетчеризация в помещении оператора

10. Размещение оборудования

Все оборудование размещается во взрывоопасной зоне

Часть оборудования выносится за взрывоопасную зону

Примечание: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Уважаемые коллеги, от качества и полноты заполнения опросного листа зависит качество и точность подбора оборудования!

Утверждаю: _________________ /  ___________________________________________

(подпись)                                                               (расшифровка подписи)